**Iepirkuma**

**„Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”**

**(identifikācijas Nr. TNA 2017/3)**

**instrukcija pretendentiem**

1. **Pasūtītājs**

**1.1.** Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģ. Nr. 40003334410

Juridiskā un biroja adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

Tālrunis: 67804733, fakss: 67804734,

E-pasta adrese: [tna@tna.lv](mailto:tna@tna.lv), mājas lapa: [www.tna.lv](http://www.tna.lv/)

* 1. Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, mobilais tālrunis: 26456958, e-pasta adrese: [eriks.dunovskis@tna.lv](mailto:eriks.dunovskis@tna.lv).

**2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta**

**2.1.** Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada ­24. janvārim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

**2.2.** Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu.

**2.3.** Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**2.4.** Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā instrukcijas pretendentiem (turpmāk – Instrukcija) 2.1. punktā noteiktajā termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

**3. Iepirkuma priekšmets**

**3.1.**  Iepirkuma priekšmets ir ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās:

* Lomonosova iela 10, Rīga (ēka Nr. 1 un ēka Nr. 2);
* Raiņa bulvāris 15, Rīga;
* Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga;
* Mārstaļu iela 19, Rīga;
* Brīvības bulvāris 34, Rīga;
* Puškina iela 14, Rīga;
* 11. novembra krastmala 31, Rīga;
* Zigfrīda Meirovica bulvāris 1a, Jūrmala;
* Spīdolas iela 4, Aizkraukle;
* Rēzeknes iela 33, Krāslava;
* Šveices iela 27, Sigulda;
* Cēsu iela 18, Limbaži;
* Raunas iela 14, Cēsis;
* Garā iela 5, Valmiera;
* Rīgas iela 18, Daugavpils.

Iepirkuma priekšmeta raksturojums un tehniskās prasības noteiktas Instrukcijas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

**3.2.** Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) gadi no noslēgšanas brīža.

**3.3.** Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.

**3.4.** Iepirkumu procedūra tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 pantu.

**3.5.** Objekta apsekošana – pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentiem ir ieteicams veikt objekta apsekošanu. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš VAS „Tiesu namu aģentūra” Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas enerģētiķim Ērikam Dunovskim, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: [eriks.dunovskis@tna.lv](mailto:eriks.dunovskis@tna.lv). Apsekošana tiks fiksēta apsekošanas lapā (pielikums Nr.4).

## **4. Piedāvājuma noformēšana**

**4.1.**  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese;
* atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”, identifikācijas Nr. TNA 2017/3;
* atzīme – Neatvērt līdz 2017. gada 24. janvārim plkst. 11:00.

**4.2.** Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šīs Instrukcijas prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

**4.3.** Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, un tas sastāv no Instrukcijas 6. punktā noteiktajiem dokumentiem.

**4.4.** Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai, nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

* Iepirkums „ Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”, identifikācijas Nr. TNA 2017/3;
* pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta adrese.

**4.5.** Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā, noformētiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir dokumentu atvasinājums vai svešvalodā, tad pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu.

**4.6.** Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta (tai skaitā dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pretendentu pārstāvēt tiesīga vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta (vai dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

**4.7.** Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 2.4.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1. **Prasības pretendentam**

### Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

### pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

### ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi).

### uz pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs Instrukcijas 5.1.1. un 5.1.2. punktā minētie nosacījumi.

* 1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājumu iesniegšanai iepirkumā) ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanas jomā vismaz 3 (trīs) pasūtītājiem, kas tiek sniegti regulāri vismaz 1 (viena) gada garumā.
  2. Pretendents līguma izpildei piesaista:
     1. speciālistu, kam ir Būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzībā ugunsdrošības automatiskās ietaisēs;
     2. speciālistu, kam ir Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā ugunsdrošības automatiskās ietaisēs;
     3. speciālistu, kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus darba aizsardzības jomā, saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". (Darba aizsardzības speciālists ar maģistra grādu);
     4. Pretendentam tiešā pakļautībā jābūt kvalificētam (apmācītam) personālam ne mazāk kā 8 (astoņas) personas Instrukcijas Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanai;
     5. Pretendentam tiešā pakļautībā jābūt viss maz vienas ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženierim;
     6. Pretendentam tiešā pakļautībā jābūt ne mazāk kā 2 (diviem) ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķiem.

**5.4.** Pretendents visā Darbu izpildes laikā jābūt spēkā civiltiesiskas atbildības obligātajai apdrošināšanai ar atbildības risku nemazāka kā EUR 130000.00.

**5.5.** Pretendents nodrošina tehnisko speciālistu ierašanos objektā 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

**5.6.** Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā.

**6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti**

**6.1.** Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.2) par piedalīšanos iepirkumā.

**6.2.** Pretendents iesniedz pieredzes pārskatu, saskaņā ar Instrukcija 3. pielikumu. Pieredzes aprakstam ir jāpievieno atsauksmes no katra 3. pielikumā norādītā pasūtītāja.

**6.3**. Saskaņā ar Instrukcijas 5.2. un 5.3. punktu jāiesniedz speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. pievienojot pretendenta parakstītu apliecinājumu par to, ka sertificētie speciālisti ir apguvuši darba aizsardzības, darba drošības un citus sava darba veikšanai nepieciešamos noteikumus un apmācību un ir tiesīgi pildīt savus pienākumus atbilstoši darba instrukcijai.

**6.4.** Saskaņā ar Instrukcijas 5.4. punktu jāiesniedz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

**6.5** Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka tas nodrošinās tehnisko speciālistu ierašanos objektā 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

**6.6.** Tehniskopiedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) izpildei. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Instrukcijas tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpilde.

* 1. Finanšu piedāvājumu:
* finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām un iesniedz to atbilstoši Instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.4);
* finanšu piedāvājumā visas cenas norāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendenti nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

1. **Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana**
   1. Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Instrukcijas 4.punkta prasībām.
   2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no Instrukcijas 6.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst Instrukcijas prasībām.
   3. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, Komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
   4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja aritmētiskas kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
   5. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   6. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā norādītajiem apstākļiem, Komisija piedāvājumu noraida.
   7. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:
      1. attiecībā uz pretendentu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Instrukcijas 5.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Instrukcijas 5.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu,

* + 1. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu Instrukcijas 5.1.3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Instrukcijas 5.1.3. punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
  1. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam (Instrukcijas 7.7.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
     1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Instrukcijas 5.1.3. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi);
     2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Instrukcijas 5.1.3. punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi), un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Instrukcijas 5.1.3. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi), iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi). Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

**7.9.** Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā norādītajiem apstākļiem, Komisijas piedāvājumu noraida

**7.10.** Komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

1. **Pretendenta pienākumi un tiesības**
   1. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
   2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
   3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   4. Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā [www.tna.lv](http://www.tna.lv/), sadaļā „Publiskie iepirkumi un izsoles”, izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, līguma tiesību piešķiršanu u.c.
   5. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
   6. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības**
   1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
   2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai.
   3. Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
   4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
   5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
   6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.
   8. Komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. **Cita informācija**

**10.1.** Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma pieņemšanu un atbildību par tā izpildi.

**10.2.** Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

**10.3.** Visi Instrukcijas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

**10.4.** Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**10.5.** Ieinteresētā persona jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Instrukcijas 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai nosūtot tos pa pastu un/vai norādīto faksu un/vai e-pastu.

1. **Instrukcijas pielikumi**

1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums - Pretendenta pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata forma uz 1 (vienas) lapas;

4. pielikums – Apsekošanas lapas forma uz 1 (vienas) lapas;

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

# *Pielikums Nr.1*

***Iepirkumam „* *Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas***

***un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana***

***un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”***

***Id. nr. TNA 2017/3***

**Tehniskā specifikācija**

**Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums | | Piezīmes |
| pasūtītājs | izpildītājs |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Ārēji apskata sistēmas sastāvdaļas (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, devējus, izziņotājus, signalizācijas ķēdes), vai tiem nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi; apskata stiprinājumu izturību utt. | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 2. | Slēdžu un pārslēgu darba stāvokļa kontrole, gaismas indikācijas darbības pārbaude, vai ir plombēs uz uztveršanas - kontroles iekārtas (aparāta). | Ik dienu | Ik mēnesi |  |
| 3. | Pamata un rezerves barošanas avotu automātiskās pārslēgšanās pārbaude no darba uz rezerves ievadu. | Ik nedēļu | Ik mēnesi |  |
| 4. | Pārbauda iekārtu sastāvdaļu darbību (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, devējus, izziņotājus, mēra signalizācijas ķēžu parametrus) | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 5. | Profilaktiskie darbi. | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 6. | Izziņošanas sistēmas pārbaude – sirēnas un skaļruņi. | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 7. | Sistēmas darbības pārbaude. | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 8. | Dokumentācijas sakārtošana un uzturēšana. | \_\_\_\_ | Ik mēnesi |  |
| 9. | Sistēmas bojājumu novēršana | \_\_\_\_ | Pēc pasūtītāja izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |  |

**Ēku saraksts, kurās ir jāveic apkalpošana un kontaktpersonu kontakti objektos.**

Lomonosova iela 10, Rīga (ēka Nr. 1 un ēka Nr. 2) – Ieva Zariņa 26180061

Raiņa bulvāris 15, Rīga - Vilnis Buludis 29177236

Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga – Juris Radziņš 29298251

Mārstaļu iela 19, Rīga - Agnese Skudra 29465745

Brīvības bulvāris 34, Rīga – Agnese Skudra 29465745

Puškina iela 14, Rīga – Normunds Cepurītis 29465664

11. novembra krastmala 31, Rīga – Vilnis Buludis 29177236

Zigfrīda Meirovica bulvāris 1a, Jūrmala – Reinis Markuss 29503334

Spīdolas iela 4, Aizkraukle – Uldis Bērziņš 28641129

Rēzeknes iela 33, Krāslava – Uldis Bērziņš28641129

Šveices iela 27, Sigulda – Aivis Zelčs 26367495

Cēsu iela 18, Limbaži – Juris Batānovs 28701995

Raunas iela 14, Cēsis – Elviss Ozols 26514476

Garā iela 5, Valmiera – Elviss Ozols 26514476

Rīgas iela 18, Daugavpils – Iveta Katelo 29813387

# *Pielikums Nr.2*

***Iepirkumam „* *Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas***

***un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana***

***un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”***

***Id. nr. TNA 2017/3***

# Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” iepirkumu komisijai

**pieteikums par piedalīšanos iepirkumā**

**„** **Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/3**

Pretendenta nosaukums:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

*Pretendents apliecina, ka augstāk norādītais faksa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai iepirkuma procedūras ietvaros.*

ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)* (turpmāk – Pretendents) piekrīt iepirkuma „Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”, identifikācijas Nr. TNA 2017/3, Instrukcijas prasībām un garantē Instrukcijas prasību izpildi. Instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Instrukcijas tehniskās specifikācijas prasībām;
3. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei atbilstoši Instrukcijai un spēkā esošajai likumdošanai;
4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
5. Pretendents apņemas iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Instrukcijā izvirzītās prasības;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)* uzņemas pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Instrukcijas prasībām.

201\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

# *Pielikums Nr.3*

***Iepirkumam „* *Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas***

***un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana***

***un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”***

***Id. nr. TNA 2017/3***

**Pretendenta pieredzes pārskats par vienāda vai lielāka apjoma**

**ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana jomā (2014. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas datumam)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **adrese, kontaktpersona,**  **tālrunis** | **Piegādes apjoms (tonnas)** | **Līguma darbības laiks (no/līdz)**  ***(mēn./gads)*** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

201\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

***Pielikums Nr.4***

***Iepirkumam „* *Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas***

***un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana***

***un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”***

***Id. nr. TNA 2017/3***

**Apsekošanas lapa**

**Iepirkumam**

**„Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”,**

**(identifikācijas Nr. TNA 2017/3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekts un objekta apsekošanas datums, dd.mm.gggg.** | **Objekta pārstāvis**  **(Vārds, uzvārds un paraksts)** | **Pretendenta pārstāvis**  **(uzņēmuma nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

201\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

# *Pielikums Nr.5*

***Iepirkumam „* *Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas***

***un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana***

***un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”***

***Id. nr. TNA 2017/3***

**Finanšu piedāvājums**

**iepirkumam**

**„** **Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/3**

Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*,reģ. Nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, piedāvā veikt tehniskajā specifikācijā minēto granulu piegādi par šādu cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Īpašuma adrese** | **Cena mēnesī, EUR (bez PVN)** | **Cena 3 (trīs) gados, EUR (bez PVN)** |
| 1 | Rīga, Brīvības bulvāris 34 |  |  |
| 2 | Rīga, Lomonosova iela 10 (ēka Nr.1) |  |  |
|  | Rīga, Lomonosova iela 10 (ēka Nr.2) |  |  |
| 3 | Rīga, Puškina iela 14 |  |  |
| 4 | Rīga, Raiņa bulvāris 15 |  |  |
| 5 | Rīga, Jēzusbaznīcas iela 6 |  |  |
| 6 | Rīga, 11. novembra krastmala 31 |  |  |
| 7 | Rīga, Mārstaļu iela 19 |  |  |
| 8 | Jūrmala, Zigfrīda Meirovica bulvāris 1a |  |  |
| 9 | Aizkraukle, Spīdolas iela 4 |  |  |
| 10 | Krāslava, Rēzeknes iela 33 |  |  |
| 11 | Šveices iela 27, Sigulda |  |  |
| 12 | Cēsu iela 18, Limbaži |  |  |
| 13 | Raunas iela 14, Cēsis |  |  |
| 14 | Garā iela 5, Valmiera |  |  |
| 15 | Rīgas iela 18, Daugavpils |  |  |
|  | ***KOPĀ*** |  |  |
|  | ***PVN 21%*** |  |  |
|  | ***KOPĀ AR PVN*** |  |  |

201\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*