**A****pstiprināts**

VAS “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2020. gada 29. janvāra sēdē

protokols Nr. 1

**Iepirkuma**

**“Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts**

**2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

**nolikums**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. **Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs**

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu, identifikācijas Nr. TNA2020/3

* 1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” |
| Juridiskā un biroja adrese: | Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 |
| Reģistrācijas numurs:  | 40003334410 |
| Tālruņa numurs: | 67804765 |
| Faksa numurs: | 67804734 |
| Elektroniskā pasta adrese:  | tna@tna.lv  |
| Interneta mājas lapas adrese: | [www.tna.lv](http://www.tna.lv) |
| Pircēja profila adrese | <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968> |

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona -** iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745 / 29475835, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.
	2. **Informācijas apmaiņas kārtība**
		1. Informāciju par iepirkumu “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”, identifikācijas Nr. TNA 2020/3 (turpmāk – Iepirkums), Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.tna.lv](http://www.tna.lv), sadaļā „Publiskie iepirkumi” un pircēja profilā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968>.
		2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
		3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Iepirkuma nolikumu pretendentiem (turpmāk –Nolikums) ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu vai elektronisko pastu (vienlaicīgi, nosūtot to pa pastu), adresējot Iepirkuma komisijai.
		4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams Iepirkuma nolikums (pasūtītāja mājas lapā internetā [www.tna.lv](http://www.tna.lv)), norādot arī uzdoto jautājumu.
		5. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.tna.lv](http://www.tna.lv), sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
	3. **Iepirkuma priekšmets**
		1. Iepirkuma priekšmets ir Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 (divus) gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos:
* Lomonosova iela 10 un Aiviekstes iela 6, Rīga;
* Raiņa bulvāris 15, Rīga;
* Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga;
* Mārstaļu iela 19, Rīga;
* Brīvības bulvāris 34, Rīga;
* Puškina iela 14, Rīga;
* 11. novembra krastmala 31, Rīga;
* Antonijas iela 6, Rīga;
* Zigfrīda Meierovica bulvāris 1a, Jūrmala;
* Spīdolas iela 4, Aizkraukle;
* Rēzeknes iela 33, Krāslava;
* Šveices iela 27, Sigulda;
* Cēsu iela 18, Limbaži;
* Raunas iela 14, Cēsis;
* Garā iela 5, Valmiera;
* Rīgas iela 18, Daugavpils.

Iepirkuma priekšmeta raksturojums un tehniskās prasības noteiktas Iepirkuma Nolikuma Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

* + 1. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) gadi no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
		2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
		3. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.
		4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
		5. CPV kods – 50610000-4 (Drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).
	1. **Objekta apskate** **–** pirms piedāvājuma iesniegšanas piegādātājiem ir iespēja veikt objektu (visu, iepirkuma priekšmetā norādīto, vai tikai daļu no tiem) apsekošanu, lai pārliecinātos par esošo situāciju un veicamajiem darbiem. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš Nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai. Apsekošana jāfiksē apsekošanas reģistrācijas lapā (pielikums Nr. 5).
	2. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta**
		1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2020. gada 10. februārim plkst. 11.00**, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
		2. Piedāvājumi, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.7.1. punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.
		3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
		4. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.
	3. **Piedāvājuma noformēšana**
		1. Piedāvājums (1 oriģināls drukātā formātā) iesniedzams aizlīmētā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:
* pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, kontaktpersona un elektroniskā pasta adrese;
* atzīme: “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”, identifikācijas Nr. TNA 2020/3”;
	+ 1. atzīme – Neatvērt līdz 2020. gada 10. februārim plkst. 11.00Ja aploksne (vai cita veida iepakojums) nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.
		2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, un uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendents, pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai šīs personas pilnvarota persona.
		3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
		4. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
		5. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
		6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.
	1. **Cita informācija**
		1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
		2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.
		3. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas dotas Nolikumā.
		4. Visi Nolikuma pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Pretendenta kvalifikācijas prasības** | **3. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti** |
| **2.1.** Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, tai skaitā Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar tiesībām izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | **3.1.** Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienoto veidni. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| * 1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājumu iesniegšanai iepirkumā) ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanas jomā vismaz 3 (trīs) pasūtītājiem, kas tiek sniegti regulāri vismaz 1 (viena) gada garumā.
 | **3.2.** Pretendenta pieredzes pārskats par būtiskākajiem veiktajiem darbiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā gados (no 2017. gada līdz piedāvājumu iesniegšanai iepirkumā) (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 2.2. punkta prasībām. Vismaz divas atsauksmes no Valsts iestāžu objektiem, kur pretendents veicis līdziga rakstura pasūtījuma darbus, pēdējo divu gadu laikā. |
| * 1. Pretendentam darbu izpildē jānodrošina sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
		1. **speciālistu**, kam ir **elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas** sertifikāts ugunsdrošības automatiskās ietaisēs (signalizācija un izziņošana);
		2. **speciālistu**, kam ir **elektroietaišu projektēšanas** sertifikāts ugunsdrošības automatiskās ietaisēs (signalizācija un izziņošana);
		3. **speciālistu**, kam **ir elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzības** sertifikāts ugunsdrošības automatiskās ietaisēs (signalizācija un izziņošana);
		4. **speciālistu**, kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus **darba aizsardzības jomā**, saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
		5. vismaz viens **ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris;**
		6. vismaz divi **ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis;**
		7. vismaz vienu **tehnisko speciālistu**, kuram ir izsniegts ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja sertifikāts par *Schrack Seconet* ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas apmācību kursa apgūšanu;
		8. kvalificētu un apmācītu personālu vismaz astoņus **tehniskos speciālistus**, Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanai.
 | **3.3.** Pakalpojumi izpildei paredzēto galveno sertificēto speciālistu saraksts (pielikums Nr.4), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 2.3. punkta prasībām. Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka tas nodrošinās kvalificētu un apmācītu personālu vismaz astoņus **tehniskos speciālistus**, Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanai, atbilstoši Nolikuma 2.3.8. punkta prasībām. |
| * 1. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina savu un speciālistu spēkā esošu civiltiesiskas atbildības obligāto apdrošināšanu ar atbildības risku nemazāka kā 200 000.00 eiro visā darbu izpildes laikā.
 | **3.4. P**retendenta apliecinājums, kas apliecina, ka pretendents uzvaras gadījumā nodrošinās savu un speciālistu spēkā esošu civiltiesiskas atbildības obligāto apdrošināšanu ar atbildības risku nemazāka kā 200 000.00 eiro visā darbu izpildes laikā vai apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta. |
| * 1. Pretendents nodrošina tehnisko speciālistu ierašanos objektā 4 (četru) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
 | **3.5.** Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka tas nodrošinās tehnisko speciālistu ierašanos objektā 4 (četru) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. |
| * 1. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko stāvokli, tehniskām un profesionālām spējām.

Ja Pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | **3.6.** Pretendents iesniedz dokumentus, kas pierāda:3.6.1. ka tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,3.6.2. ka šie resursi Pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku.Piemēram, var iesniegt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājumu nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības.  |

**4. Tehniskais un finanšu piedāvājums**

**4.1.** Tehniskopiedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) izpildei. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Instrukcijas tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpilde.

**4.2.** Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Iepirkumam pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei (pielikums Nr. 6).

**4.3.** Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu darbus.

**4.4.** Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

**4.5.** Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

**5. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

**5.1. Piedāvājumu vērtēšana**

 **5.1.1.** Vērtēšanas kritērijs **–** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, vērtējot cenu.

 **5.1.2.** Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

 **5.1.3.** Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu.

 **5.1.4.** Iepirkuma komisija piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto cenu EUR bez PVN, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kuram piedāvātā summa būs viszemākā.

 **5.1.5.** Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

 **5.1.6.** Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

 **5.1.7.** Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 2. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem vai no publiskajās datu bāzēs iegūtās informācijas.

 **5.1.8.** Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

**5.1.9.** Iepirkuma komisija vērtējot:

**5.1.9.1.** Tehnisko piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu;

**5.1.9.2.** Finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

**5.1.10.** Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

**5.1.11.** Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.

**5.1.12.** Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

**5.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

**5.2.1.** Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

**5.2.2.** Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

**5.2.2.1.** pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

**5.2.2.2.** ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

**5.2.2.3.** iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

**5.2.2.4.** uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 5.2.2.1., 5.2.2.2. un 5.2.2.3. apakšpunkta nosacījumi.

**5.2.3.** Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.4. apakšpunkts) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

**5.2.3.1.** attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

**5.2.3.1.1.** par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā (Nolikuma 5.2.2.1. punktā) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

**5.2.3.1.2.** par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā (Nolikuma 5.2.2.2. punktā) minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minētās personas piekrišanu;

**5.2.3.1.3.** attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minēto personu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotajā daļā (Nolikuma 5.2.2. punktā) noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

**5.2.4.** Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 5.2.3. punkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

**5.2.4.1.** neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

**5.2.4.2.** informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

**5.2.5.** Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2. punktā (Nolikuma 5.2.4.2. punktā) minētajā termiņā iesniedz:

**5.2.5.1.** attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

**5.2.5.2.** pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

**5.2.5.3.** līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

**5.2.6.** Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotajā daļā (Nolikuma 5.2.2. punktā) noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.2.4. punktā) minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

**5.2.7.** Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu.

**5.2.8.** Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

**5.2.9.** Ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija ir tiesīga atzīt par uzvarētāju nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.

**5.2.10.** Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

**5.2.11.** Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

**6. Pretendenta pienākumi un tiesības**

**6.1. Pretendenta tiesības**

**6.1.1.** Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

**6.1.2.** Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 **6.1.3.** Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**6.2. Pretendenta pienākumi**

 **6.2.1.** Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

 **6.2.2.** Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

 **6.2.3.** Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

 **6.2.4.** Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**7. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības**

**7.1. Iepirkuma komisijas tiesības**

 **7.1.1.** Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

 **7.1.2.** Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

 **7.1.3.** Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

 **7.1.4.** Jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un informējot visus pretendentus.

 **7.1.5.** Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

 **7.2.1.** Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

 **7.2.2.** Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

 **7.2.3.** Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**8. Nolikuma pielikumi**

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;

2. pielikums - Pretendenta pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata veidne uz 1 (vienas) lapas;

4. pielikums - Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu sarakstaveidne un speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta veidne uz 2 (divām) lapām;

5.pielikums – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa uz 1 (vienas) lapas;

6. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

# *Pielikums Nr.1*

***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***

***Id. nr. TNA 2020/3***

**Tehniskā specifikācija**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

1. **Darba uzdevums**
	1. Darba uzdevums ir līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē veikt automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehnisko apkopi un remontu 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos atbilstoši Nolikuma prasībām.
	2. Nekustamo īpašumu saraksts un kontaktpersonu kontakti objektos, norādīti Tehniskās specifikācijas punktā Nr.4.
2. **Vispārējās prasības**
	1. Iekārtām jāatrodas darba kārtībā visā līguma darbības laikā.
	2. Darbs jāorganizē tā, lai Pasūtītājs varētu netraucēti veikt ikdienas darbu vai atsevišķos gadījumos vienojoties par darbu izpildes kārtību.
	3. Darbu izpildes laikā jārūpējas par kārtību un tīrību darbu izpildes vietā. Pēc darbu izpildes katrā konkrētajā vietā jāveic uzkopšanu un jāizved radušos atkritumus, kā arī jāveic nepieciešamos labiekārtošanas, remonta darbus, ja radušies bojājumi.
	4. Jānodrošina diennakts tālruņa numurs un e-pasts - bojājumu pieteikšanai un bezmaksas konsultāciju saņemšanai.
	5. Uz izsaukumu bojājumu novēršanai jāierodas ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā. Bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 24 stundu laikā no to konstatēšanas brīža. Ja bojājumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, aizvietot bojāto elementu ar pagaidu detaļu vai iekārtu, nodrošinot sistēmas nepārtrauktu darbību.
	6. Ja drošības sistēmas bojājums nav novērsts 2 stundu laikā (pēc 2.5. punktā norādītā reaģēšanas laika), Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) un pa telefonu informē Pasūtītāja atbildīgo personu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst.
	7. Par katru nepieciešamo remontu puses vienojas atsevišķi, sagatavojot defektācijas aktu, saskaņojot darbu tāmi, darbu izpildes termiņus, apmaksas, un citus nosacījumus, kas nepieciešami darbu veikšanai.
	8. Izpildītājs garantē uzstādītajām iekārtām (bojāto iekārtu nomaiņas gadījumā) 2 (divu) gadu garantiju un remonta darbiem 1 (vienu) gadu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
	9. Atzinumu sniegšana par nepieciešamajiem sistēmu uzlabojumiem un veicamajām izmaiņām.
	10. Gada laikā ir jābūt pārbaudītiem un darba kārtībā visiem detektoriem objektā.
	11. Visi defekti, remonti un izmaiņas ir dokumentāli jānoformē un par katru no tiem jābūt ierakstam attiecīgos žurnālos.
	12. Tehniskās apkopes Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmai veikt ik mēnesi, vai atsevišķos gadījumos pēc izsaukuma izbraucot uz remontdarbiem.
	13. Sistēmas tehniskajā apkopē un remontdarbos jāizmanto materiāli un detaļas atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem.
3. **Prasības automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskajai apkopei un remontam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Periodiskums** | **Piezīmes** |
| 1. | Ārēji apskata sistēmas sastāvdaļas (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, devējus, izziņotājus, signalizācijas ķēdes), vai tiem nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi; apskata stiprinājumu izturību utt. | Ik mēnesi |  |
| 2. | Slēdžu un pārslēgu darba stāvokļa kontrole, gaismas indikācijas darbības pārbaude, vai ir plombēs uz uztveršanas - kontroles iekārtas (aparāta). | Ik mēnesi |  |
| 3. | Pamata un rezerves barošanas avotu automātiskās pārslēgšanās pārbaude no darba uz rezerves ievadu. | Ik mēnesi |  |
| 4. | Pārbauda iekārtu sastāvdaļu darbību (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, devējus, izziņotājus, mēra signalizācijas ķēžu parametrus). | Ik mēnesi |  |
| 5. | Profilaktiskie darbi. | Ik mēnesi |  |
| 6. | Izziņošanas sistēmas pārbaude – sirēnas un skaļruņi (sirēnu, signāldevēju apskati un tīrīšanu, savienojošo kontaktu pārbaudes, sirēnu stiprinājumu drošības pārbaude). | Ik mēnesi |  |
| 7. | Sistēmas darbības pārbaude. | Ik mēnesi |  |
| 8. | Dokumentācijas sakārtošana un uzturēšana.\* | Ik mēnesi vai pēc nepieciešamības |  |
| 9. | Sistēmas bojājumu novēršana (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Vispārējām prasībām). | Pēc pasūtītāja izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |  |
| 10. | Kabeļu līnijas pretestības lieluma kontrole. | Ik cetruksni |  |
| 11. | Pārējo elementu ražotāja ekspluatācijas noteikumos noteiktās apkopes un darbības.Citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. | Ik ceturksni vai pēc nepieciešamības |  |

\*Aktualizēt, ja nepieciešams izstrādāt, MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 5.3. daļas “Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas prasības” 125. punkta 125.4. apakšpunkta noteikto dokumentāciju:

- ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu.

1. **Nekustamo īpašumu saraksts un kontaktpersonu kontakti objektos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta adrese** | **Kontaktpersona** | **Tālrunis** |
| 1. | Lomonosova iela 10 un Aiviekstes iela 6, Rīga | Ieva Zariņa | 26180061 |
| 2. | Raiņa bulvāris 15, Rīga | Vilnis Buludis | 29177236 |
| 3. | 11. novembra krastmala 31, Rīga |
| 4. | Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga | Jānis Bērziņš | 29475835 |
| 5. | Mārstaļu iela 19, Rīga | Agnese Skudra | 29465745 |
| 6. | Brīvības bulvāris 34, Rīga |
| 7. | Puškina iela 14, Rīga | Normunds Cepurītis | 29465664 |
| 8. | Antonijas iela 6, Rīga | Juris Lācis | 27797567 |
| 9. | Zigfrīda Meierovica bulvāris 1a, Jūrmala | Reinis Markus | 26319583 |
| 10. | Spīdolas iela 4, Aizkraukle | Uldis Bērziņš | 28641129 |
| 11. | Rēzeknes iela 33, Krāslava |
| 12. | Šveices iela 27, Sigulda | Elviss Ozols | 26514476 |
| 13. | Cēsu iela 18, Limbaži |
| 14. | Raunas iela 14, Cēsis |
| 15. | Garā iela 5, Valmiera |
| 16. | Rīgas iela 18, Daugavpils | Iveta Katelo | 29339960 |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Pielikums Nr.2*

1. ***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***
2. ***Id. nr. TNA 2020/3***

***Veidne***

**Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Nosaukums | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Būvkomersanta reģistrācijas Nr. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Biroja adrese *(ja atšķiras)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Tālrunis, fakss: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| E-pasta adrese: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **Bankas rekvizīti:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Nosaukums | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kods | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Konts | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| Norādīt, vai pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[1]](#footnote-1) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Citi uzņēmēji (apakšuzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka:

* piekrīt iepirkuma “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”, identifikācijas Nr. TNA 2020/3 Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;
* piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām;
* tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei atbilstoši Nolikumam un spēkā esošajai likumdošanai;
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu tam piedalīties Iepirkumā un pildīt Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
* apņemas Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Nolikumā izvirzītās prasības;
* visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* gadījumā, ja tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā tiks nozīmēts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(amats, vārds, uzvārds)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Pielikums Nr.3*

1. ***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***
2. ***Id. nr. TNA 2020/3***

***Veidne***

**Pretendenta pieredzes pārskats līdzīgu darbu veikšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums,****kontaktpersona un tālrunis** | **Objekta nosaukums, adrese****un veikto darbu īss raksturojums** | **Pakalpojuma kopējais apjoms, summa****(EUR bez PVN)** | **Pakalpojuma izpildes periods****(uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Pielikumā:**

1)atsauksmes uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām;

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. *(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*
3. 2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Pielikums Nr.4*

1. ***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***
2. ***Id. nr. TNA 2020/3***

***Veidne***

**Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātā****pozīcija****pakalpojuma izpildē\*** | **Vārds,****Uzvārds** | **Speciālista statuss uzņēmumā (darbinieks vai darbinieks uz vienošanās pamata)** | **Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš** | **Pieredze****attiecīgajā jomā****(gadi)** |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektēšanas |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība |  |  |  |  |
| Darba aizsardzības joma |  |  |  |  |
| Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris |  |  |  |  |
| Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis |  |  |  |  |
| Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis |  |  |  |  |
| Tehniskais speciālists (kuram ir izsniegts ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja sertifikāts par *Schrack Seconet* ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas apmācību kursa apgūšanu) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]*

**\***Atbilstoši Nolikuma 2.3. punkta prasībai.

**Pielikumā:**

1. katra speciālista parakstīts CV un apliecinājums par gatavību piedalīties darbu izpildē uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām;
2. kompetenci apliecinoša dokumentu kopijas uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām;

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN**

**DARBA PIEREDZES APRAKSTS (CV)**

1. **Uzvārds:**
2. **Vārds:**
3. **Izglītība:**

|  |  |
| --- | --- |
| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| ... |  |
|  |  |

1. **Sertifikāti, licences, apliecības:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*[Pievienot uzskaitīto, sertifikātu, apliecību kopijas].*

1. **Citas prasmes:**
2. **Pašreizējais amats:**
3. **Uzņēmumā nostrādātie gadi:**
4. **Darba pieredze:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Objekta nosaukums, adrese** | **Pasūtītājs**  | **Speciālista loma**  | **Darba izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas laiks****mm.gggg. – mm.gggg.** | **Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības** (objekta raksturojošie rādītāji)  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Cita saistītā informācija**

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā *<norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs>* strādāt pie līguma izpildes <*Iepirkuma nosaukums>*, gadījumā, ja <*Pretendenta nosaukums>* tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Speciālista Vārds Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Pielikums Nr.5*

1. ***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***
2. ***Id. nr. TNA 2020/3***

***Veidne***

**Objektu apsekošanas reģistrācijas lapa**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus**

**VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Objekta adrese** | **Pasūtītāja pārstāvis****(vārds, uzvārds, amats)** | **Pretendenta pārstāvis****(vārds, uzvārds, amats)** | **Objekta apsekošanas datums** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

*[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības.]*

**Pielikumā:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvara Nr. \_\_\_\_\_\_ *(ja nepieciešams)*

1. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
2. *(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*
3. 2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Pielikums Nr.6*

1. ***Iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”***
2. ***Id. nr. TNA 2020/3***

***Veidne***

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2020/3**

Pretendents, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, piedāvā veikt automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehnisko apkopi un remontu 2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu par šādu cenu:

Pamatpakalpojums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta adrese** | **Cena, EUR bez PVN** |
| **1 (vienā)** **mēnesī** | **24 (divdesmit četros) mēnešos** |
| 1. | Lomonosova iela 10 un Aiviekstes iela 6, Rīga |  |   |
| 2. | Raiņa bulvāris 15, Rīga |   |   |
| 3. | 11. novembra krastmala 31, Rīga |   |   |
| 4. | Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga |   |   |
| 5. | Mārstaļu iela 19, Rīga |   |   |
| 6. | Brīvības bulvāris 34, Rīga |   |   |
| 7. | Puškina iela 14, Rīga |   |   |
| 8. | Antonijas iela 6, Rīga |   |   |
| 9. | Zigfrīda Meierovica bulvāris 1a, Jūrmala |   |   |
| 10. | Spīdolas iela 4, Aizkraukle |   |   |
| 11. | Rēzeknes iela 33, Krāslava |   |   |
| 12. | Šveices iela 27, Sigulda |  |  |
| 13. | Cēsu iela 18, Limbaži |   |   |
| 14. | Raunas iela 14, Cēsis |   |   |
| 15. | Garā iela 5, Valmiera |   |   |
| 16. | Rīgas iela 18, Daugavpils |   |   |
| **Kopā, EUR bez PVN** |   |   |
| **PVN 21%** |   |   |
| **Kopā, EUR ar PVN** |   |   |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*.

 **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*. [↑](#footnote-ref-1)